## cr23x_IEAV
Final Storage Label File for: cr23x_IEAV.csi
Date: 11/5/2011
Time: 14:52:23
101 Output_Table 1.00 Min | Sequencia 101 gravada a cada minuto
1 101 L | ID
2 Year_RTM L | Ano
3 Day_RTM L | Dia
4 Hour_Minute_RTM L | HHMM
5 AirTC_AVG L | Temp_avg
6 AirTC_STD L | Temp_std
7 RH_AVG L | RH_avg
8 RH_STD L | RH_std
9 Pressao H | Press_inst
10 Pressao_AVG H | Press_avg
11 Pressao_STD H | Press_std
12 ChuMIN L | Chuva no minuto
13 WS_ms_S_WVT L | Velocidade
14 WindDir_D1_WVT L | Direção
15 WS_ms_MAX L | Velocidade_Max
16 WS_ms_Hr_Min_MAX L | HHMM da Vel_max
17 WindDir_SMM L | Direção da Vel_max
18 CM3Up L | CM3Up_inst
19 CM3Up_AVG L | CM3Up_Avg
20 CM3Up_STD L | CM3Up_std
21 CM3Up_MAX L | CM3Up_Max
22 CM3Up_MIN L | CM3Up_Min
23 CM3Dn L | CM3Dn_inst
24 CM3Dn_AVG L | CM3Dn_Avg
25 CM3Dn_STD L | CM3Dn_std
26 CM3Dn_MAX L | CM3Dn_Max
27 CM3Dn_MIN L | CM3Dn_Min
28 CG3Up L | CG3Up_inst
29 CG3Up_AVG L | CG3Up_Avg
30 CG3Up_STD L | CG3Up_std
31 CG3Up_MAX L | CG3Up_Max
32 CG3Up_MIN L | CG3Up_Min
33 CG3Dn L | CG3Dn_inst
34 CG3Dn_AVG L | CG3Dn_Avg
35 CG3Dn_STD L | CG3Dn_std
36 CG3Dn_MAX L | CG3Dn_Max
37 CG3Dn_MIN L | CG3Dn_Min
38 CG3UpCo L | CG3Up calculado instantaneo
39 CG3UpCo_AVG L | CG3Up medio calculado
40 CG3UpCo_STD L | Cg3Up std calculado
41 CG3UpCo_MAX L | CG3Up Max calculado
42 CG3UpCo_MIN L | Cg3Up Min calculado
43 CG3DnCo L | CG3Dn calculado instantaneo
44 CG3DnCo_AVG L | CG3Dn medio calculado
45 CG3DnCo_STD L | Cg3Dn std calculado
46 CG3DnCo_MAX L | CG3Dn Max calculado
47 CG3DnCo_MIN L | Cg3Dn Min calculado
48 CNR4TC_AVG L | Temperatura media do CNR4
49 FLX1_AVG L | Fluxo medio da placa 1
50 FLX1_STD L | Fluxo std da placa 1
51 FLX1_MAX L | Fluxo max da placa 1
52 FLX1_MIN L | Fluxo min da placa 1
53 FLX2_AVG L | Fluxo medio da placa 2
54 FLX2_STD L | Fluxo std da placa 2
55 FLX2_MAX L | Fluxo max da placa 2
56 FLX2_MIN L | Fluxo min da placa 2
57 TS_05 L | Temperatura solo 05 cm
58 TS_10 L | Temperatura solo 10 cm
59 TS_20 L | Temperatura solo 20 cm
60 TS_30 L | Temperatura solo 30 cm
61 TS_50 L | Temperatura solo 50 cm
62 U_10 L | Umidade Solo a 10 cm
63 U_20 L | Umidade Solo a 20 cm
64 U_30 L | Umidade do Solo a 30 cm
65 U_40 L | Umidade do Solo a 40 cm
66 U_60 L | Umidade do Solo a 60 cm
67 U_100 L | Umidade do So,lo a 100 cm
68 Batt_Volt_MIN L | Voltagem da bateria minima
201 Output_Table 60.00 Min | Saida 201 a cada 60 minutos
1 201 L | Id
2 Year_RTM L | Ano
3 Day_RTM L | Dia
4 Hour_Minute_RTM L | HHMM
5 AirTC_AVG L | TempAr_avg
6 AirTC_STD L | TempAr_std
7 AirTC_MAX L | TempAr_Max
8 AirTC_Hr_Min_MAX L | Hora da TempAr_max
9 AirTC_MIN L | TempAr_min
10 AirTC_Hr_Min_MIN L | Hora do TempAr_min
11 RH_AVG L | RH_avg
12 RH_STD L | RH_std
13 RH_MAX L | RH_Max
14 RH_Hr_Min_MAX L | Hora da Umidade Maxima
15 RH_MIN L | Umidade Minima
16 RH_Hr_Min_MIN L | Hora da RH_min
17 Pressao_AVG H | Pressao_avg
18 Pressao_STD H | Pressao_std
19 Pressao_MAX H | Pressao_max
20 Pressao_Hr_Min_MAX H | Hora da Pressao_max
21 Pressao_MIN H | Pressao Min
22 Pressao_Hr_Min_MIN H | Hora da Pressao_min
23 Pressao H | Pressao inst
24 ChuHora L | Chuva acumulada da hora
25 WS_ms_S_WVT L | Velocidade media hora
26 WindDir_D1_WVT L | Direçao media hora
27 WS_ms_MAX L | Velocidade_max da hora
28 WS_ms_Hr_Min_MAX L | Hora da Vel_max
29 WindDir_SMM L | Direçao da Vel_max
30 CM3Up L | CM3Up_inst
31 CM3Up_AVG L | CM3Up_Avg
32 CM3Up_STD L | CM3Up_std
33 CM3Up_MAX L | CM3Up_Max
34 CM3Up_MIN L | CM3Up_Min
35 CM3Dn L | CM3Dn_inst
36 CM3Dn_AVG L | CM3Dn_Avg
37 CM3Dn_STD L | CM3Dn_std
38 CM3Dn_MAX L | CM3Dn_Max
39 CM3Dn_MIN L | CM3Dn_Min
40 CG3Up L | CG3Up_inst
41 CG3Up_AVG L | CG3Up_Avg
42 CG3Up_STD L | CG3Up_std
43 CG3Up_MAX L | CG3Up_Max
44 CG3Up_MIN L | CG3Up_Min
45 CG3Dn L | CG3Dn_inst
46 CG3Dn_AVG L | CG3Dn_Avg
47 CG3Dn_STD L | CG3Dn_std
48 CG3Dn_MAX L | CG3Dn_Max
49 CG3Dn_MIN L | CG3Dn_Min
50 CG3UpCo L | CG3Up calculado instantaneo
51 CG3UpCo_AVG L | CG3Up medio calculado
52 CG3UpCo_STD L | Cg3Up std calculado
53 CG3UpCo_MAX L | CG3Up Max calculado
54 CG3UpCo_MIN L | Cg3Up Min calculado
55 CG3DnCo L | CG3Dn calculado instantaneo
56 CG3DnCo_AVG L | CG3Dn medio calculado
57 CG3DnCo_STD L | Cg3Dn std calculado
58 CG3DnCo_MAX L | CG3Dn Max calculado
59 CG3DnCo_MIN L | Cg3Dn Min calculado
60 CNR4TC_AVG L | Temperatura media do CNR4
61 FLX1_AVG L | Fluxo medio da placa 1
62 FLX1_STD L | Fluxo std da placa 1
63 FLX1_MAX L | Fluxo max da placa 1
64 FLX1_MIN L | Fluxo min da placa 1
65 FLX2_AVG L | Fluxo medio da placa 2
66 FLX2_STD L | Fluxo std da placa 2
67 FLX2_MAX L | Fluxo max da placa 2
68 FLX2_MIN L | Fluxo min da placa 2
69 TS_05_AVG L | Temperatura solo AVG 05 cm
70 TS_05_STD L | Temperatura solo STD 05 cm
71 TS_05_MAX L | Temperatura solo Max 05 cm
72 TS_05_MIN L | Temperatura solo Min 05 cm
73 TS_10_AVG L | Temperatura solo AVG 10 cm
74 TS_10_STD L | Temperatura solo STD 10 cm
75 TS_10_MAX L | Temperatura solo Max 10 cm
76 TS_10_MIN L | Temperatura solo Min 10 cm
77 TS_20_AVG L | Temperatura solo AVG 20 cm
78 TS_20_STD L | Temperatura solo STD 20 cm
79 TS_20_MAX L | Temperatura solo Max 20 cm
80 TS_20_MIN L | Temperatura solo Min 20 cm
81 TS_30_AVG L | Temperatura solo AVG 30 cm
82 TS_30_STD L | Temperatura solo STD 30 cm
83 TS_30_MAX L | Temperatura solo Max 30 cm
84 TS_30_MIN L | Temperatura solo Min 30 cm
85 TS_50_AVG L | Temperatura solo AVG 50 cm
86 TS_50_STD L | Temperatura solo STD 50 cm
87 TS_50_MAX L | Temperatura solo Max 50 cm
88 TS_50_MIN L | Temperatura solo Min 50 cm
89 U_10_AVG L | Umidade Solo AVG 10 cm
90 U_10_STD L | Umidade Solo Std 10 cm
91 U_10_MAX L | Umidade Solo Max 10 cm
92 U_10_MIN L | Umidade Solo Min 10 cm
93 U_20_AVG L | Umidade Solo AVG 20 cm
94 U_20_STD L | Umidade Solo Std 20 cm
95 U_20_MAX L | Umidade Solo Max 20 cm
96 U_20_MIN L | Umidade Solo Min 20 cm
97 U_30_AVG L | Umidade Solo AVG 30 cm
98 U_30_STD L | Umidade Solo Std 30 cm
99 U_30_MAX L | Umidade Solo Max 30 cm
100 U_30_MIN L | Umidade Solo Min 30 cm
101 U_40_AVG L | Umidade Solo AVG 40 cm
102 U_40_STD L | Umidade Solo Std 40 cm
103 U_40_MAX L | Umidade Solo Max 40 cm
104 U_40_MIN L | Umidade Solo Min 40 cm
105 U_60_AVG L | Umidade Solo AVG 60 cm
106 U_60_STD L | Umidade Solo Std 60 cm
107 U_60_MAX L | Umidade Solo Max 60 cm
108 U_60_MIN L | Umidade Solo Min 60 cm
109 U_100_AVG L | Umidade Solo AVG 100 cm
110 U_100_STD L | Umidade Solo Std 100 cm
111 U_100_MAX L | Umidade Solo Max 100 cm
112 U_100_MIN L | Umidade Solo Min 100 cm
113 Batt_Volt_MIN L | Voltagem da bateria minima
Estimated Total Final Storage Locations used per day 105120
333 Output Table | Saida da hora de cada basculada
333 | Id
Year | Ano
Day | Dia
HHMM | Hora - minuto da basculada
Seg | Segundo da basculada
Chuva | Precipitação em mm